INVITAŢIE LA CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante:

Tip procedură achiziție:

Obiectul achiziției:

Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție:

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Cerere a ofertelor de preţuri

Reactive chimice și consumabile de laborator

24000000-4

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice

Nr.: 89 din 18.11.2016.

În scopul achiziţionării  "Reactive chimice și consumabile de laborator"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016

este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Granturi

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

| Listă: | Bunuri şi specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină |  |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | Produse chimice |  |  |  |  |
| 1.1 | 24111100-6 | Argon - gaz comprimat | Bucată | 4.00 | extra pur, puritatea 99.999%, |  |
|  |  |  |  |  | butelie de 40L, presiunea minimă |  |
|  |  |  |  |  | 150 atm. |  |
| 1.2 | 24111300-8 | Heliu - gaz comprimat | Bucată | 2.00 | extra pur, puritatea 99.999%, |  |
|  |  |  |  |  | butelie de 40L, presiunea minimă |  |
|  |  |  |  |  | 150 atm. |  |
| 1.3 | 24310000-0 | Carbonat de sodiu, Na2CO3 | Kilogram | 0.05 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.4 | 24310000-0 | Cromat de potasiu, K2CrO4 | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.5 | 24310000-0 | Hidrogenoftalat de potasiu | Kilogram | 0.05 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.6 | 24310000-0 | Iodura de potasiu | Kilogram | 0.05 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.7 | 24310000-0 | Molibdat de amoniu (NH4)6Mo7O24*4H2O | Kilogram | 0.10 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.8 | 24310000-0 | Salicilat de sodiu | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.9 | 24311410-4 | Acid clorhidric | Litru | 15.00 | 37% puritate înaltă p/u AAS; |  |
|  |  |  |  |  | Cu,Pb,Cr - max.0,000002%; Zn - |  |
|  |  |  |  |  | max.0,000005%, Cd,Zn - |  |
|  |  |  |  |  | max.0,000001%, Ambalaj sigilat |  |
|  |  |  |  |  | de la producător - max.2,5 L, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
| 1.10 | 24311410-4 | Acid clorhidric | Litru | 10.00 | pc, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.11 | 24311410-4 | Acid sulfuric | Litru | 10.00 | extrapur, min. 95,4 %, Fe-max. |  |
|  |  |  |  |  | 0,0002%, cloruri-max. 0,00025, |  |
|  |  |  |  |  | metale grele- max. 0,0002%, |  |
|  |  |  |  |  | fluoruri-max. 0,0001%, Hg-max. |  |
|  |  |  |  |  | 0,0000002%, Pb-max. 0,00001%, |  |
|  |  |  |  |  | Cd-max. 0,00001%, ambalaj sigilat |  |
|  |  |  |  |  | de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.12 | 24311411-1 | Acid sulfuric | Litru | 20.00 | pc, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.13 | 24311430-0 | Acid ortofosforic | Litru | 1.00 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.14 | 24312120-1 | Clorura de amoniu NH4Cl | Kilogram | 0.20 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.15 | 24312120-1 | Clorura de potasiu, KCl | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |

|  |  |  |  |  | pag. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină |  |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1.16 | 24312120-1 | Clorura de mangan, MnCl2 | Kilogram | 1.00 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.17 | 24312120-1 | Clorura de natriu, NaCl | Kilogram | 0.10 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.18 | 24312122-5 | Clorura de fier, III, FeCl3·6H2O | Kilogram | 0.10 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.19 | 24313100-2 | Tiosulfat de sodiu, Na2S2O3 | Bucată | 4.00 | pc, fiole, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.20 | 24313100-2 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat în forma de | Kilogram | 0.50 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  | cristale, Na2O3S2*5H2O |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.21 | 24313110-5 | Laurilsulfat de natriu | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.22 | 24313110-5 | Peroxidisulfat de potasiu | Kilogram | 0.10 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.23 | 24313110-5 | Persulfat de amoniu, (NH4)2 S2O8 | Kilogram | 1.00 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.24 | 24313110-5 | Sare Mohr (Sulfat dublu de fier si amoniu) | Bucată | 5.00 | pc, fiole, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.25 | 24313110-5 | Sare Mohr | Kilogram | 1.00 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.26 | 24313124-6 | Sulfat de sodiu | Kilogram | 5.00 | anhidru, Na2SO4, pc, ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.27 | 24313120-8 | Sulfat de mangan, MnSO4*2H2O | Kilogram | 0.50 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.28 | 24313120-8 | Sulfati standard | Bucată | 1.00 | solutie standard, concentratia 1000 |  |
|  |  |  |  |  | mg/l, volum 500 ml, ambalaj sigilat |  |
|  |  |  |  |  | de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.29 | 24313120-8 | Sulfat de Argint, AgSO4 | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.30 | 24313220-9 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 | Kilogram | 0.20 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.31 | 24313220-9 | Hidrogenofosfat de potasiu, K2HPO4 | Kilogram | 0.20 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.32 | 24313220-9 | Fosfat disodic heptahidrat | Kilogram | 0.40 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.33 | 24313300-4 | Standarde HCO3 | Bucată | 4.00 | solutie standard, concentratia 1 |  |
|  |  |  |  |  | mg/ml, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.34 | 24313300-4 | Carbonat de amoniu, (NH4)2CO3 | Kilogram | 1.00 | extrapur, fara apa, ambalaj sigilat, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 1.35 | 24313310-7 | Hidrogencarbonat de sodiu, NaHCO3 | Kilogram | 1.00 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.36 | 24313400-5 | Nitrit de sodiu, NaNO2 | Kilogram | 0.05 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.37 | 24313400-5 | Standarde azot de nitrat | Bucată | 1.00 | solutie standard, concentratia 40.0 |  |
|  |  |  |  |  | mg/l NO-N, volum 100 ml, ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.38 | 24314100-9 | Permanganat de potasiu, standard titru | Bucată | 4.00 | fiole, pc, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.39 | 24315000-5 | Sarea Seignette (tartrat dublu de sodiu și de | Kilogram | 0.20 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  | potasiu tetrahidrat) |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.40 | 24315000-5 | Standard Calciu | Bucată | 2.00 | material standard, concentratia 1 |  |
|  |  |  |  |  | mg/ml, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.41 | 24315000-5 | Standard Sodiu | Bucată | 1.00 | material standard, concentratia 1 |  |
|  |  |  |  |  | mg/ml, ambalaj sigilat de la |  |

|  |  |  |  |  | pag. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină |  |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1.41 | 24315000-5 | Standard Sodiu | Bucată | 1.00 | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.42 | 24320000-3 | Acid ascorbic | Kilogram | 0.20 | pc, certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 1.43 | 24320000-3 | Acid oxalic | Bucată | 5.00 | pc, ambalaj sigilat de la producator, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 1.44 | 24320000-3 | Difenilamină | Kilogram | 0.05 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.45 | 24321115-9 | Acetilena | Bucată | 1.00 | extra pur, puritatea 99.999%, |  |
|  |  |  |  |  | butelie de 40L, presiunea minimă |  |
|  |  |  |  |  | 150 atm. |  |
| 1.46 | 24322220-5 | Etanol C2H5OH | Litru | 1.00 | pc, min. 96%, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.47 | 24323210-9 | Acid acetic | Litru | 2.00 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.48 | 24327000-2 | Acetone | Litru | 40.00 | extrapur pentru GC/MS, min.99,8 |  |
|  |  |  |  |  | %, apa-0,001 %, non-volatila- |  |
|  |  |  |  |  | 0,0002%, ambalaj din sticlă max. |  |
|  |  |  |  |  | 2,5 L sigilat de la producator, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 1.49 | 24327000-2 | Alfa-dinitrofenol | Kilogram | 0.20 | pc, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.50 | 24327000-2 | Amidon | Kilogram | 0.05 | pc, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.51 | 24327000-2 | Dimetilaminoantipirină | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat de la producator, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 1.52 | 24327000-2 | Ciclohexan | Litru | 40.00 | GC, 99,5%, nevolatile-0,001%, |  |
|  |  |  |  |  | apa-0,01%, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.53 | 24327000-2 | n-Hexan | Litru | 60.00 | Puritatea 99%, pentru GC/μ-ECD, |  |
|  |  |  |  |  | GC/MS, aciditate - max. 0,0003 |  |
|  |  |  |  |  | meq/g; alcalinitate - max. 0,0003 |  |
|  |  |  |  |  | meq/g; rezidiu fix-max. 5 ppm, apa- |  |
|  |  |  |  |  | max. 50 ppm. Ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.54 | 24327000-2 | Trilon B, standard titru | Bucată | 10.00 | fiole, 0,1 N, pc, ambalaj sigilat de |  |
|  |  |  |  |  | la producator, certificat de calitate, |  |
|  |  |  |  |  | valabilitate >70% |  |
| 1.55 | 24327000-2 | Trilon B | Kilogram | 0.20 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.56 | 24327000-2 | Diclormetan | Litru | 2.50 | extrapur, puritate ≥99,5, acid |  |
|  |  |  |  |  | titrabil ≤0,0003 meq/g, fara clorizi |  |
|  |  |  |  |  | ≤0,00002%, apa ≤0,02%, ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.57 | 24411000-8 | Acid azotic | Litru | 2.50 | extrapur, 99,8-100%, ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.58 | 24411000-8 | Acid azotic | Litru | 5.00 | pc, ambalaj sigilat de la producator, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate |  |
| 1.59 | 24413100-3 | Apa amoniacala | Litru | 2.00 | pc, 99,5%, ambalaj sigilat, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 1.60 | 24911000-3 | Gelatină | Kilogram | 0.02 | pc, ambalaj sigilat, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 1.61 | 24951100-6 | Ulei pentru pompă de vacuum, (5975/MSD) | Litru | 1.00 | oil P3, D-35614 Asslar, PK001136- |  |
|  |  |  |  |  | T sau Foreline pump oil, Inland 45 |  |

|  |  |  |  |  | pag. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină |  |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 1.61 | 24951100-6 | Ulei pentru pompă de vacuum, (5975/MSD) | Litru | 1.00 | Cat.Nr. 6040-0834, ambalaj sigilat |  |
|  |  |  |  |  | de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate |  |
| 2 |  | Consumabile |  |  |  |  |
| 2.1 | 38432210-7 | High temperature Filament pentru detectorul | Bucată | 2.00 | Agilent Technologies Cat. Nr. |  |
|  |  | selectiv de masă 5975C (Electron Impact Ion |  |  | G2590-60053 sau analog, ambalaj |  |
|  |  | Source), |  |  | sigilat de la producator |  |
| 2.2 | 38432210-7 | Gold plated seal kit with washer, pentru | Bucată | 2.00 | Agilent Technologies Cat. |  |
|  |  | injectorul Split/Splitless |  |  | Nr.5188-5367 sau analog, ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator |  |
| 2.3 | 38432210-7 | Liner 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul | Set | 2.00 | Volum 900 ul, ID 4mm, Agilent |  |
|  |  | Split/Splitless dezactivat, cu glass wool |  |  | Technologies Cat. Nr.5183-4693 |  |
|  |  |  |  |  | sau analog, set de 5 buc., ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator |  |
| 2.4 | 38432210-7 | Liner 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul | Set | 2.00 | Volum 900 ul, ID 4mm, Agilent |  |
|  |  | Split/Splitless dezactivat, fără glass wool, set |  |  | Technologies Cat. Nr.5183-4695 |  |
|  |  | de 5 buc. |  |  | sau analog, set de 5 buc., ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator |  |
| 2.5 | 38432210-7 | Coloana capilară | Bucată | 1.00 | DB-5MS, 30 m x 0,25 mm ID x |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 um sau analog, ambalaj sigilat |  |
|  |  |  |  |  | de la producator |  |
| 2.6 | 38432210-7 | Ferule 15% Grafit 85% Vespel 200...250 µm | Set | 2.00 | Agilent Technologies Cat. |  |
|  |  |  |  |  | Nr.5062-3508 sau analog, set de 10 |  |
|  |  |  |  |  | buc., ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate |  |
| 2.7 | 38432210-7 | Ferule din Grafit, 200…320 µm | Set | 2.00 | Agilent Technologies Cat. |  |
|  |  |  |  |  | Nr.5080-8853 sau analog, set de 10 |  |
|  |  |  |  |  | buc., ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator, certificat de calitate |  |
| 2.8 | 38432210-7 | Capace din aluminiu | Set | 1.00 | pentru fiole 2 ml, cu PTFE silicone |  |
|  |  |  |  |  | septa, diam.11 mm, Agilent |  |
|  |  |  |  |  | Technologies Cat. Nr.5183-4499 |  |
|  |  |  |  |  | sau analog, set de 1000 buc., |  |
|  |  |  |  |  | ambalaj sigilat de la producator, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate |  |
| 2.9 | 38432210-7 | Septa din PTFE/silicon, BTO (Bleed and | Set | 1.00 | diam.11 mm, Agilent Technologies |  |
|  |  | Temperature Optimized) |  |  | Cat. Nr.5183-4757 sau analog, set |  |
|  |  |  |  |  | de 50 buc |  |
| 2.10 | 38437000-7 | Filtre din fibra de sticla fara liant organic | Bucată | 2.00 | cutie de 100 buc., diametru-47 mm, |  |
|  |  |  |  |  | diametrul porilor- intre 0,7-0,9 µm, |  |
|  |  |  |  |  | ambalaj sigilat de la producator, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 2.11 | 38437000-7 | Filtre celuloza acetat | Bucată | 3.00 | cutie de 100 buc., diametru-47 mm, |  |
|  |  |  |  |  | diametrul porilor- 0,45 µm, ambalaj |  |
|  |  |  |  |  | sigilat de la producator, certificat de |  |
|  |  |  |  |  | calitate, valabilitate >70% |  |
| 2.12 | 38437000-7 | Filtre fara cenusa banda albastra | Bucată | 10.00 | cutie de 100 buc., diametru-125 |  |
|  |  |  |  |  | mm, ambalaj sigilat de la |  |
|  |  |  |  |  | producator |  |
| 2.13 | 38437000-7 | Filtre fara cenusa banda albastra | Bucată | 10.00 | cutie de 100 buc., diametru-90 mm, |  |
|  |  |  |  |  | ambalaj sigilat de la producator |  |
| 2.14 | 38437000-7 | Pilnie | Bucată | 10.00 | diametru 7,5 cm, sticla |  |
| 2.15 | 38437000-7 | Colba Kjeldahl | Bucată | 12.00 | 50 ml, termostabile |  |
| 2.16 | 38437000-7 | Colba termostabila, 100 ml | Bucată | 30.00 | 100 ml, termorezistenta, fară şlif, |  |
|  |  |  |  |  | 29/32 |  |
| 2.17 | 38437000-7 | Colba cotata, 250 ml | Bucată | 10.00 | 250 ml, cu dop si şlif |  |
| 2.18 | 38437000-7 | Hirtie de filtru cantitativa | Kilogram | 5.00 |  |  |
| 2.19 | 24311150-3 | Azid de sodiu, NaN3 | Kilogram | 0.02 | pc, 99,5%, ambalaj sigilat, |  |
|  |  |  |  |  | certificat de calitate, valabilitate |  |
|  |  |  |  |  | >70% |  |
| 2.20 | 24311000-7 | Hirtie de indicator, pH | Bucată | 10.00 | cutie de 100 |  |
| 3 |  | Echipamente |  |  |  |  |
| 3.1 | 33152000-0 | Sistem de masurare CBO5 | Bucată | 2.00 | Corp: ABS; pentru 6 unitati (6 |  |
|  |  |  |  |  | sticle de prelevare, 6 garnituri din |  |

|  |  |  |  |  | pag. 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină |  |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |  |
| 3.1 | 33152000-0 | Sistem de masurare CBO5 | Bucată | 2.00 | cauciuc cu senzor, 6 tije de agitare |  |
|  |  |  |  |  | magnetică), principiul de masurare: |  |
|  |  |  |  |  | manometric, senzor de masurare a |  |
|  |  |  |  |  | presiunii fara mercur; diapazon de |  |
|  |  |  |  |  | masurare: 0-40 mgO2/l, ecran cu |  |
|  |  |  |  |  | iluminare din spate 128x240 pixel, |  |
|  |  |  |  |  | 45x84 mm; posibilitatea de |  |
|  |  |  |  |  | selectare a perioadei de masurare |  |
|  |  |  |  |  | intre 1 si 28 zile; capacitate de |  |
|  |  |  |  |  | stocare a datelor; alimentare |  |
|  |  |  |  |  | electrică: baterii si priza; |  |
|  |  |  |  |  | dimensiuni 375x181x230 mm, |  |
|  |  |  |  |  | aprobat de CE. |  |
| 3.2 | 38126000-4 | Disc Sechi | Bucată | 1.00 | Diametru-20 cm, coarda-aprox. 5 m |  |
|  |  |  |  |  | lungime, coloratie alb/negru |  |
| 3.3 | 38414000-0 | Higrometru psihrometric | Bucată | 4.00 | Diapazonul masurarii temperaturii: |  |
|  |  |  |  |  | 0-20°C, umiditate: 20-90%, o |  |
|  |  |  |  |  | diviziune-0,2°C |  |
| 3.4 | 38900000-4 | Distilator de apa | Bucată | 1.00 | Capacitate: 10±10% dm3/h; |  |
|  |  |  |  |  | alimentare electrică: |  |
|  |  |  |  |  | 220/380V±10%, 50 Hz; consum de |  |
|  |  |  |  |  | apa la racire-200dm3/h; |  |
|  |  |  |  |  | dimensiuni: inaltime aprox. 630 cm, |  |
|  |  |  |  |  | masa pina la 35 kg |  |
| 3.5 | 38436310-6 | Plita electrica de laborator cu arzator din sticla | Bucată | 2.00 | Material: sticla si ceramica/aliaj de |  |
|  |  | ceramica |  |  | aluminiu cu vopsele epoxidice; |  |
|  |  |  |  |  | Amplasare panou de control: in fata |  |
|  |  |  |  |  | Putere: 2000-2500 W |  |
|  |  |  |  |  | Arzatoare: 2 |  |
|  |  |  |  |  | Carcasă: metal |  |
|  |  |  |  |  | Timp de incalzire pina la |  |
|  |  |  |  |  | temperatura dorita:1-5 min. |  |
| 3.6 | 38436310-6 | Plita electrica de laborator | Bucată | 1.00 | Material: aliaj de aluminiu cu un |  |
|  |  |  |  |  | strat special de acoperire de |  |
|  |  |  |  |  | protecție- vopsele epoxidice; |  |
|  |  |  |  |  | uniformitate de încălzire și |  |
|  |  |  |  |  | rezistență la agenți chimici; |  |
|  |  |  |  |  | Putere: 600-1200 W |  |
|  |  |  |  |  | Arzatoare: 1 |  |
|  |  |  |  |  | Carcasă: metal |  |
|  |  |  |  |  | Timp de incalzire pina la |  |
|  |  |  |  |  | temperatura dorita:1-5 min. |  |

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

termen minim de livrare 15 zile lucrătoare din momentul aprobării contractului la AAP CPT - Transport de marfă / serviciile de transport sunt plătite pînă la

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | original cu ștampila operatorului | Da |
| 2 | Certificat de înregistrare | copie cu ștampla operatorului | Da |
| 3 | Lista fondatorilor | original cu ștampila operatorului | Da |
| 4 | Licența - se prezintă în cazul în care activitatea se | copia cu ștampila operatorului | Da |
|  | licențiază |  |  |
| 5 | Certificat privin lipsa restanțelor la impozite | original cu ștampila operatorului | Da |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | original cu ștampila operatorului | Da |
| 7 | Certificat de calitate | original cu ștampila operatorului | Da |

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Adresa: MD 2072, or.Chisinau, str.Grenoble 134

Tel.:	022773603	, Fax:	022773636	, E-mail: contabilitate@meteo.gov.md