| Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri “ ” 2013 Grenoble 134 (locul desfăşurării şedinţei) Autoritatea contractantă: Serviciul Hidrometeorologic de Stat (instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie) Sediul autorităţii contractante: MD 2072, or.Chisinau Str.Grenoble 134 (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului) Numărul de telefon şi persoana de contact: Movileanu Cristina 022773603 Obiectul achiziţiei: reagenţi chimici, gaze și consumabile de laborator (expunerea succintă a obiectului achiziţiei) Cod CPV: 24100000-5 Cerinţele faţă de bunurile/serviciile solicitate: |
| --- |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor / serviciilor | Cod CPV | Caracteristicile tehnice / cerinţele | Cantitatea / volumul | Altă informaţie |
| 1. | N-hexan | 24100000-5 | Picograde, pu rezidue analysis GC/µ-ECD, min.97 %, apa-0,01 %, non-volatile-0,0002% | 40 L | Ambalaj maxim-2,5L (sigilat de la producător) |
| 2. | Cloroform | 24100000-5 | ppa, 99,95%, apa -0,005%, aciditatea – 0,0002% | 10 L | Ambalaj maxim-2,5L (sigilat de la producător) |
| 3. | Acid acetic glacial | 24100000-5 | cp, 99,5 % | 3 L | Ambalaj maxim-1L (sigilat de la producător) |
| 4. | Dichlormetan | 24100000-5 | Pentru GC-99,5% | 15 L | Ambalaj maxim-2,5L (sigilat de la producător) |
| 5 | Soluţie de standard PAH mix (16 unit.).(compoziţia- Naftalenă, Acenaftilen, Fluoren, Fenantren, Antracen, Fluoranten, Piren, Benz(a)antracen, Crizen, benzo(b)fluoranten, benzo(K)fluoranten, Benzo (A)piten, Indeno (1,2,3-cd) |  |  |  |  |
| Nr. d/o Denumirea bunurilor / serviciilor Cod CPV Caracteristicile tehnice / cerinţele Cantitatea / volumul Altă informaţie 5. piren, Dibenz(a,h)antracen, benzo (g,h,i)(perilen) 24100000-5 Pentru cromatografie de gaz, concentraţia minimă-100 mkg/ml în toluene 1 fiolă Volum minim 4,5 ml 6. Ulei 24100000-5 Pentru pompă de vacuum instalată in cromatograf Agilent Technologies 7890 A 1 L Ambalaj min 1L (sigilat de la producător) 7. Sulfat de sodiu anhidru 24100000-5 Extra pur 20 kg Ambalaj min.-1kg 8. Acid sulfuric 24100000-5 Extra pur, 95-97 % 7 L Ambalaj maxim-1L (sigilat de la producător) 9. Acetonă 24100000-5 pc 2 L Ambalaj maxim-1L 10. Gaz argon comprimat 24100000-5 Extra pur, 99,999% 2 but. Reîncărcarea buteliei de 40 L, presiune minimă a gazului-150 atmosfere. 11. Gaz heliu comprimat 24100000-5 Extra pur,99,999% 2 but. (80 L) Reîncărcarea buteliei de 40 L, presiune minimă a gazului-150 atmosfere 12. Alcool etilic 24100000-5 pc, 96% 30 L Ambalaj din plastic, volum maxim 1L 13. Lamele microscopice 24100000-5 20mm*20mm 1 set set min. de 100 buc. 14. Filtre - diametru 47mm, grade 40 24100000-5 Pentru prelevarea mostrelor de aerosoli 10 amb Ambalaj min. 100 bucăţi 15. Filtre membrane cu politetrafluoretilenă (PTFE) (diametru 47mm), mărimea porilor 2,0 μm 24100000-5 Pentru prelevarea mostrelor de aerosoli 5 amb Ambalaj min. 50 buc. 16. Filtre din fibre de cuarţ, grade QMA, diametru 47mm 24100000-5 Pentru prelevarea probelor de aerosoli 3 ambalaje Ambalaj min. 100 bucati 17. Gaz acetilenă comprimat 24100000-5 Extra pur 99,999% 1 butelie (min. 40 L) Reîncărcare butelie de 40 L, presiune minimă a gazului 150 atmosfere. 18. Capace din aluminiu cu politetrafluoretilenă (PTFE) / silicon septa 24100000-5 Capace de sigilare pentru fiole de 2ml cu PTFE septa cu diametru de 11 mm 1 set set min. de 1000 buc 19. Filament pentru lucru cu temperatura înaltă 24100000-5 Pentru cromatograf Agilent 7890 A cu detectorul selectiv de masă 5975C (Electron Impact Ion Source), Agilent Technologies 7890 A 2 buc. 20. Lainer pentru injectorul Split/Spliless dezactivat, cu vata de sticla 24100000-5 Diametru 4mm ID, volum 900mkl 1 set set min. de 5 buc 21. Lainer pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, fără vata de sticla 24100000-5 Diametru 4mm ID, volum 900mkl 1 set set min. de 5 buc 22. Ferrule 24100000-5 Pentru coloana capilară cu diametrul interior 100-250 mkm 15% Grafit 85% vespel 1 set set min. de 10 unit. 23. Isooctan (2,2,4-trimetilpentane) 24100000-5 Pentru GC/µ-ECD, GC/MS ,99,9% 2,5 L Ambalaj maxim-2,5L (sigilat de la producător ) 24. Soluţie de standard Trifluralin 24100000-5 Pentru GC, concentraţia minimă-100 mkg/ml 1 fiola volum minim 3,0 ml, în hexane 25. Soluţie de standard pesticide Organoclorurate Mix-5: gamma-hexaclorciclohexan, Heptaclor, 44'diclordifenildicloretilen, 4-4' diclordifeniltricloretan 44'-diclordifenildiclormetilmetan) 24100000-5 Pentru GC, concentraţia minimă-100 mkg/ml 1 fiola volum minin-3ml, în hexane 26. Soluţie de standard alfa-hexaclorciclohexan 24100000-5 Pentru GC, concentraţia minimă-100 mkg/ml, 1 fiola volum minin-3ml, în hexane 27. Soluţie de standard (beta-hexaclorciclohexan 24100000-5 Pentru GC, concentraţia minimă-100 mkg/ml, volum minin-3ml 1 fiola volum minin-3ml, în hexane 28. Soluţie de standard gama-hexaclorciclohexan 24100000-5 Pentru GC, concentraţia minimă-100 mkg/ml, volum minin-3ml 1 fiola volum minin-3ml, în hexane 29. Soluţie de standard 4-4' – diclordifenildiclormetilmetan 24100000-5 Pentru GC, concentraţia minimă-100 mkg/ml, volum minin-3ml 1 fiola volum minin-3ml, în hexane 30. Acid itric (azotic) 24100000-5 Pentru analize AAS, Reag.ACS, Reag. ISO, 69-70 %, conţinutul metalelor grele maximum 0,000001-0,000005% 2 L Ambalaj maxim -1 L(sigilat de la producător ) 31. Apa amoniacală 24100000-5 Pc (25 %) 9 L Ambalaj maxim -1L 32. Hidroxid de sodiu 24100000-5 ppa 4 kg Ambalaj maxim-1kg 33. Sulfat de argint 24100000-5 ppa 0,3 kg Ambalaj maxim-0,1 kg 34. Clorură de bariu 24100000-5 ppa 0,1 kg Ambalaj maxim-0,1 kg 35. Nitrat de potasiu 24100000-5 pc 0,1 kg Ambalaj maxim-0,1 kg 36. Trilon B 24100000-5 pc 0,3 kg Ambalaj maxim-0,3 kg 37. Formaldehidă 24100000-5 Pc (40 %) 4 kg Ambalaj maxim- 1,0 kg 38. Sare Mohr 24100000-5 Standard-titru, fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3 1 cutie Cutie min. cu 10 ampule 39 Filtru fără cenuşă Diam.90mm,bandă albastră 10 amb. Ambalaj min. 100 buc 40 Filtru fără cenuşă Diam 50 mm bandă albastră 5amb. Ambalaj min.100 buc 41 Filtru cu membrana 0,45 mk 2 set Set min. 100 buc 42 Hîrtie de filtru bandă albastră 4 Kg 43 Cesti Petri 100*20mm 10 buc 44 Standard de fenoli Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml extra pur 45 Soluţie Standard P (PO4) Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 46 Soluţie Standard SO4 Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 47 Soluţie Standard N-NO2 Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 48 Soluţie Standard N-NH4 Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 49 Soluţie Standard CL Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 50 Soluţie Standard ioni de Calciu Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole vol.minim -5ml 51 Soluţie Standard Ioni de Fier (III) Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 6 fiole Vol.minim -5ml 52 Soluţie Standard ioni de sodiu Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 53 Soluţie Standard Ioni de potasiu Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 54 Soluţie Standard CCO-Cr Fiolă,concentraţia 1,0mg/cm3 4 fiole Vol.minim -5ml 55 Standard de produse petroliere Fiolă,concentraţia 50mg/cm3 1fiola Vol.minim -5 ml 56 Molibdat de amoniu ppa 0,3 kg 57 Acid clorhidric pc 8 L Ambalaj maxim-1L 58 Antimoniltartrat de potasiu pc 0,2 kg Ambalaj maxim-0,1kg 59 Iodură de potasiu pc 2 kg Ambalaj maxim-1kg 60 Carbonat de amoniu pc 0,5 kg Ambalaj maxim 0,5kg 61 Clorură de potasiu pc 2 kg Ambalaj maxim-1kg 62 Gelatină ppa 0,1 kg Ambalaj maxim-0,1kg 63 Persuflat de amoniu pc 2,0 kg Ambalaj maxim-0,5kg 64 Peroxidosuflat de potasiu pc 0,5 kg Ambalaj maxim-0,5kg 65 Iod Standard-titru 1 cutie Cutie min. cu 10 ampule 66 Trilon B Standard-titru, fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3 2 fiole 67 Clorură de sodiu Standard-titru, fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3 1 fiole 68 Bicromat de potasiu,0,1N Standard-titru fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3, 2 cutii Cutie min. cu 10 ampule 69 Tiosuflat de sodiu 0,1 N Standard-titru, fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3 1 cutie Cutie min. cu 10 ampule 70 Acid clorhidric Standard-titru, fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3 1 cutie Cutie min. cu 10 ampule 71 Tetraborat de sodiu Standard-titru, fiole cu concentraţia fixă 0,1 mol/dm3 1 cutie Cutie min. cu 10 ampule 72 Sulfit de sodiu pc 0,1 kg 73 Clorura de sodiu ppa 1,0 kg 74 Clorura de fier pc 0,1 kg 75 Clorura de mangan pc 0,5 kg 76 Sulfat de cobalt pc 0,1 kg 77 Iodura de potasiu pc 0,1 kg 78 Clorura de amoniu ppa 1 kg 79 Alfa-dinitrofenol pc 0,1 kg 80 amidon pc 1 kg 81 Pilnie de decantare Din sticla cu robinet de din PTFE, dop din polietilenă 2 buc Volum 250ml 82 Alcool izoamilic ppa 11,5 L Ambalaj maxim-1L 83 Ciclohexan Pentru GC, 99,5%, nevolatile – 0,001%, apa – 0,01% 20 L Ambalaj maxim-2,5L (sigilat de la producător) 84. Septa 24100000-5 Septa cu diametru de 11 mm pentru volatilizator (gaz-cromatograf Agilent Technologies 7890 A) optimizată pentru temperatule înalte, anti-ars 1 set Set min. de 50 buc 85 Pilnie de decantare Cu robinet de plastic 2 buc. Volum 1000 ml 86 Fiole deactivate Volum-2ml; 12*32mm 1 set Set.minim 100 buc. 87 Peroxid de hidrogen 7 L 88 Hidrogenocarbonat de sodiu 1 cutie 89 Cilindre gradate 25 ml 5 buc. 90 Pilnie de laborator 56 mm 10 buc. 91 Pilnie de laborator 70mm/75mm 10 buc. 92 Pipete gradate terminale 10 ml 10 buc. 93 Pipete gradate terminale 25 ml 10 buc. Data/ora desfăşurării concursului: Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor: Valuta şi modul de achitare: lei MD Termenul de valabilitate a ofertelor : Oferta este valabila 30 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Documentele de calificare ale operatorilor economici: Licenta 2. Certificat de calitate Alte informaţii: vor fi luati in consideratie doar agentii economici care vor demonstra certificate de garantie privind calitatea marfurilor, dupa caz. Oferta câştigătoare va fi stabilită conform criteriului – cel mai mic preţ pe fiecare pozitie. Prim-vicedirector Semnătura ____________Gavril Gilca L.Ş. |